## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 17 июня 2020г.
№ | Подстанция | № | Установленная | Максимальная | Максимальная | Максимальная | Минимальная | Минимальная | Минимальная | МВТ-меговаты
|  | тр-ра | мощность, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | МВА-мегавольтамперы
[5 empty] | % |  |  | %
Есильские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.01 | 0.44444 | 0.011111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
2 | ПС 110/35/10 Победа | Т-1 | 10 | 0.795 | 8.8333 | 0.88333 | 0.504 | 5.6 | 0.56
|  | Т-2 | 10 | 0.165 | 1.8333 | 0.18333 | 0.11 | 1.2222 | 0.12222
3 | ПС 110/10 Красивинская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 1.072 | 11.9111 | 1.1911 | 0.768 | 8.5333 | 0.85333
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | Т-2 | 4 | 0.112 | 3.1111 | 0.12444 | 0.064 | 1.7778 | 0.071111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Бузулукская | Т-2 | 2.5 | 0.019 | 1.3194 | 0.021111 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
6 | ПС 35/10 Дальняя | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Двуречная | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | Т-1 | 6.3 | 0.416 | 7.3369 | 0.46222 | 0.352 | 6.2081 | 0.39111
|  | Т-2 | 6.3 | 0.208 | 3.6684 | 0.23111 | 0.176 | 3.1041 | 0.19556
9 | ПС 35/10 Жаныспай | Т-2 | 2.5 | 0.086 | 3.8222 | 0.095556 | 0.069 | 3.0667 | 0.076667
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Заречная | Т-2 | 1.6 | 0.264 | 18.3333 | 0.29333 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | Т-2 | 2.5 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Каракольская | Т-2 | 1.6 | 0.029 | 2.0139 | 0.032222 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
13 | ПС 35/10 Комсомольская | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
14 | ПС 35/10 Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
15 | ПС 35/10 Курская | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111
16 | ПС 35/10 Любимовская | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.067 | 4.6528 | 0.074444 | 0.05 | 3.4722 | 0.055556
18 | ПС 35/10 Свободная | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Сурган | Т-1 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
20 | ПС 35/10 ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
21 | ПС 35/6 ЦРП | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111
| Итого по РЭС |  | 120.5 | 4.325 | 3.988 | 4.8056 | 3.027 | 2.7911 | 3.3633
Жаркаинские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | Т-1 | 25 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 1.737 | 7.72 | 1.93 | 0.746 | 3.3156 | 0.82889
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.71 | 7.8889 | 0.78889 | 0.213 | 2.3667 | 0.23667
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
4 | ПС 35/10 Валиханова | Т-2 | 1.8 | 0.048 | 2.963 | 0.053333 | 0.048 | 2.963 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
6 | ПС 35/10 Львовская | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Пригородная | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
9 | ПС 35/10 Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Южная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Титова | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13 | ПС 35/10 Тасты-Талды | Т-3 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 10 | 0.977 | 10.8556 | 1.0856 | 0.323 | 3.5889 | 0.35889
14 | ПС 35/10 Баранкуль | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
15 | ПС 35/10 Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
16 | ПС 35/10 Нахимовская | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
18 | ПС 35/10 Фурманова | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
19 | ПС 35/10 Карасусская | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 136.2 | 4.096 | 3.3415 | 4.5511 | 1.682 | 1.3722 | 1.8689
Жаксынские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
Т-2
3 | ПС 35/10 Кайракты | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
4 | ПС 35/10 Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
5 | ПС 35/10 Киевская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
6 | ПС 35/10 Кировская | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Моховая | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.16 | 17.7778 | 0.17778 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
9 | ПС 35/10 Островская | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.144 | 10 | 0.16
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
11 | ПС 35/10 Рентабельная | Т-2 | 1 | 0.112 | 12.4444 | 0.12444 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Элеваторная | Т-2 | 4 | 0.56 | 15.5556 | 0.62222 | 0.448 | 12.4444 | 0.49778
|  | Т-1 | 4 | 0ткл | 0ткл | 0ткл | 0ткл | 0ткл | 0ткл
13 | ПС 35/10 Ярослаская | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
14 | ПС 35/10 Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15 | ПС 35/10 Ишимская | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
16 | ПС 35/10 Казгородок | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Кийма | Т-2 | 2.5 | 0.4 | 17.7778 | 0.44444 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556
|  | Т-1 | 4 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Ленина | Т-2 | 2.5 | 0.48 | 21.3333 | 0.53333 | 0.4 | 17.7778 | 0.44444
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Жаксынская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
| Итого по РЭС |  | 76.9 | 2.976 | 4.3 | 3.3067 | 2.128 | 3.0747 | 2.3644
Сандыктауские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.675 | 31.4706 | 2.9722 | 1.672 | 18.5778 | 1.8578
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.405 | 4.7647 | 0.45 | 0.405 | 4.5 | 0.45
3 | ПС 35/10 Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 110/10 Новоникольская | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 9.0353 | 0.21333 | 0.176 | 7.8222 | 0.19556
5 | ПС 35/10 Белгородка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.064 | 3.0118 | 0.071111 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
6 | ПС 35/10 Поляна | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.8824 | 0.088889 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Лесная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.5294 | 0.17778 | 0.144 | 6.4 | 0.16
9 | ПС 35/10 Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.112 | 7.3203 | 0.12444 | 0.08 | 4.9383 | 0.088889
10 | ПС 35/10 Бараккульская | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1765 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
11 | ПС 35/10 Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.8824 | 0.088889 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
12 | ПС 35/10 Дорогино | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1 | 0.016 | 1.8824 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
13 | ПС 35/10 Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.7059 | 0.071111 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
14 | ПС 35/10 Приозерная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.064 | 3.0118 | 0.071111 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
15 | ПС 35/10 Сандыктау | Т-2 | 1.8 | 0.08 | 5.2288 | 0.088889 | 0.064 | 3.9506 | 0.071111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Свободная | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.8 | 0.112 | 7.3203 | 0.12444 | 0.08 | 4.9383 | 0.088889
17 | ПС 35/10 Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
19 | ПС 35/10 Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.656 | 48.2353 | 0.72889 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
20 | ПС 35/10 Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
| Итого по РЭС |  | 110.1 | 4.984 | 5.0298 | 5.5378 | 3.949 | 3.9853 | 4.3878
| Всего по ЕМЭС |  | 443.7 | 16.381 | 16.6592 | 18.2011 | 10.786 | 11.2233 | 11.9844
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Ст.диспетчер ОДС Е.Ковгар