## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 16 сентября 2020г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | МВТ-меговаты
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | МВА-мегавольтамперы
|  |  |  | МВА | мин.
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.24 | 2.204
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | 1.512 | 0 |  | 1.512 | 0 | 14 | 12.488
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | 1.878 | 0 |  | 1.878 | 0 | 14 | 12.122
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.24 | 2.098
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | 0.021 | 0 |  | 0.021 | 0 | 2.24 | 2.219
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.24 | 2.133
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.24 | 2.098
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 6,3+6,3 | 1.066 | 0 |  | 1.066 | 0 | 8.82 | 7.754
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | 0.103 | 0 |  | 0.103 | 0 | 2.24 | 2.137
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 2.24 | 1.884
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.4 | 1.187
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.24 | 2.169
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.24 | 2.116
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.4 | 1.329
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.24 | 2.151
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 1.4 | 0.87
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | 0.133 | 0 |  | 0.133 | 0 | 2.24 | 2.107
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 3.5 | 3.447
| Итого по РЭС | 120.5 | 6.75 | 0 |  | 6.75 | 0 | 75.04 | 68.29
дефицит
| профицит | [7 empty] | 68.29
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | 2.356 | 0 |  | 2.356 | 0 | 3.5 | 1.144
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | 1.244 | 0 |  | 1.244 | 0 | 14 | 12.756
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.24 | 2.204
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.24 | 2.151
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 1.4 | 0.87
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.4 | 1.347
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 3.5 | 3.447
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 3.5 | 3.46
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 3.5 | 3.287
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 3.5 | 3.178
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.4 | 1.364
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.4 | 1.364
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.4 | 1.364
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.24 | 2.204
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.24 | 2.204
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.24 | 2.204
| Итого по РЭС | 136.8 | 5.241 | 0 |  | 5.241 | 0 | 55.58 | 50.339
дефицит
| профицит | [7 empty] | 50.339
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | 0 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | 0 | Запитана по 10кВ
3 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
4 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 | 1.4 | 1.391
5 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1.4 | 0.956
6 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
7 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
8 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.4 | 1.222
9 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.4 | 1.187
10 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.24 | 2.027
11 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.4 | 1.276
12 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | 1.067 | 0 |  | 1.067 | 0 | 5.6 | 4.533
13 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
14 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
15 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
16 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | 0.889 | 0 |  | 0.889 | 0 | 3.5 | 2.611
17 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1.4 | 0.956
18 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.24 | 1.707
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
| Итого по РЭС | 76.9 | 4.47 | 0 |  | 4.47 | 0 | 35.14 | 30.67
дефицит
| профицит | [7 empty] | 30.67
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | 3.022 | 0 |  | 3.022 | 0 | 14 | 10.978
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 14 | 13.4
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 3.5 | 3.267
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 3.5 | 3.429
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 3.5 | 3.429
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.52 | 2.342
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 3.5 | 3.429
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.24 | 2.169
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,8 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.52 | 2.307
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | 0.711 | 0 |  | 0.711 | 0 | 2.24 | 1.529
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
| Итого по РЭС | 110.1 | 5.491 | 0 |  | 5.491 | 0 | 72.24 | 66.749
дефицит
| профицит | [7 empty] | 66.749
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин