## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 18 декабря 2019г.
№ | Подстанция | № | Установленная | Максимальная | Максимальная | Максимальная | Минимальная | Минимальная | Минимальная | МВТ-меговаты
|  | тр-ра | мощность, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | МВА-мегавольтамперы
[5 empty] | % |  |  | %
Есильские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
2 | ПС 110/35/10 Победа | Т-1 | 10 | 1.07 | 11.8889 | 1.1889 | 0.488 | 5.4222 | 0.54222
|  | Т-2 | 10 | 0.165 | 1.8333 | 0.18333 | 0.11 | 1.2222 | 0.12222
3 | ПС 110/10 Красивинская | Т-1 | 10 | 2.464 | 27.3778 | 2.7378 | 1.984 | 22.0444 | 2.2044
|  | Т-2 | 10 | 0.528 | 5.8667 | 0.58667 | 0.272 | 3.0222 | 0.30222
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | Т-2 | 4 | 0.192 | 5.3333 | 0.21333 | 0.096 | 2.6667 | 0.10667
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Бузулукская | Т-2 | 2.5 | 0.024 | 1.6667 | 0.026667 | 0.021 | 1.4583 | 0.023333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
6 | ПС 35/10 Дальняя | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Двуречная | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | Т-1 | 6.3 | 1.072 | 18.9065 | 1.1911 | 0.384 | 6.7725 | 0.42667
|  | Т-2 | 6.3 | 0.384 | 6.7725 | 0.42667 | 0.256 | 4.515 | 0.28444
9 | ПС 35/10 Жаныспай | Т-2 | 2.5 | 0.086 | 3.8222 | 0.095556 | 0.069 | 3.0667 | 0.076667
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Заречная | Т-2 | 1.6 | 0.352 | 24.4444 | 0.39111 | 0.256 | 17.7778 | 0.28444
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | Т-2 | 2.5 | 0.64 | 28.4444 | 0.71111 | 0.64 | 28.4444 | 0.71111
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Каракольская | Т-2 | 1.6 | 0.035 | 2.4306 | 0.038889 | 0.035 | 2.4306 | 0.038889
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
13 | ПС 35/10 Комсомольская | Т-2 | 1.6 | 0.208 | 14.4444 | 0.23111 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
14 | ПС 35/10 Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
15 | ПС 35/10 Курская | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Любимовская | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
18 | ПС 35/10 Свободная | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Сурган | Т-1 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
20 | ПС 35/10 ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
21 | ПС 35/6 ЦРП | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111
| Итого по РЭС |  | 120.5 | 8.329 | 7.68 | 9.2544 | 5.455 | 5.03 | 6.0611
Жаркаинские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | Т-1 | 25 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 3.417 | 15.1867 | 3.7967 | 2.483 | 11.0356 | 2.7589
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 1.212 | 13.4667 | 1.3467 | 0.394 | 4.3778 | 0.43778
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 35/10 Валиханова | Т-2 | 1.8 | 0.192 | 11.8519 | 0.21333 | 0.08 | 4.9383 | 0.088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.112 | 12.4444 | 0.12444 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
6 | ПС 35/10 Львовская | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Пригородная | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
9 | ПС 35/10 Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Южная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.384 | 17.0667 | 0.42667 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778
12 | ПС 35/10 Титова | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13 | ПС 35/10 Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-3 | 2.5 | 0.144 | 6.4 | 0.16 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111
14 | ПС 35/10 Баранкуль | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
16 | ПС 35/10 Нахимовская | Т-1 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
18 | ПС 35/10 Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.385 | 26.7361 | 0.42778 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222
19 | ПС 35/10 Карасусская | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 136.2 | 6.566 | 5.3565 | 7.2956 | 3.707 | 3.0241 | 4.1189
Жаксынские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
Т-2
3 | ПС 35/10 Кайракты | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
4 | ПС 35/10 Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
5 | ПС 35/10 Киевская | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
6 | ПС 35/10 Кировская | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Моховая | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
9 | ПС 35/10 Островская | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
11 | ПС 35/10 Рентабельная | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Элеваторная | Т-2 | 4 | 0.48 | 13.3333 | 0.53333 | 0.24 | 6.6667 | 0.26667
|  | Т-1 | 4 | 0.88 | 24.4444 | 0.97778 | 0.48 | 13.3333 | 0.53333
13 | ПС 35/10 Ярослаская | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
14 | ПС 35/10 Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15 | ПС 35/10 Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
16 | ПС 35/10 Казгородок | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Кийма | Т-2 | 2.5 | 0.64 | 28.4444 | 0.71111 | 0.48 | 21.3333 | 0.53333
|  | Т-1 | 4 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Ленина | Т-2 | 2.5 | 0.48 | 21.3333 | 0.53333 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Жаксынская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.384 | 26.6667 | 0.42667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
| Итого по РЭС |  | 76.9 | 4.32 | 6.2419 | 4.8 | 2.752 | 3.9763 | 3.0578
Сандыктауские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 3.481 | 40.9529 | 3.8678 | 2.801 | 31.1222 | 3.1122
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.595 | 7 | 0.66111 | 0.43 | 4.7778 | 0.47778
3 | ПС 35/10 Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 110/10 Новоникольская | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.224 | 10.5412 | 0.24889 | 0.208 | 9.2444 | 0.23111
5 | ПС 35/10 Белгородка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.096 | 4.5176 | 0.10667 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
6 | ПС 35/10 Поляна | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 7.0588 | 0.10667 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Лесная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.192 | 9.0353 | 0.21333 | 0.144 | 6.4 | 0.16
9 | ПС 35/10 Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.256 | 16.732 | 0.28444 | 0.208 | 12.8395 | 0.23111
10 | ПС 35/10 Бараккульская | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
11 | ПС 35/10 Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 7.0588 | 0.10667 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
12 | ПС 35/10 Дорогино | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1 | 0.032 | 3.7647 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
13 | ПС 35/10 Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.7647 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
14 | ПС 35/10 Приозерная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.75294 | 0.017778 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
15 | ПС 35/10 Сандыктау | Т-2 | 1.8 | 0.08 | 5.2288 | 0.088889 | 0.08 | 4.9383 | 0.088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Свободная | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.8 | 0.24 | 15.6863 | 0.26667 | 0.24 | 14.8148 | 0.26667
17 | ПС 35/10 Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.8824 | 0.088889 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
19 | ПС 35/10 Заводская | Т-1 | 1.6 | 0.64 | 47.0588 | 0.71111 | 0.4 | 27.7778 | 0.44444
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 17.6471 | 0.26667 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667
20 | ПС 35/10 Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.7059 | 0.071111 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
| Итого по РЭС |  | 110.1 | 6.732 | 6.7938 | 7.48 | 5.903 | 5.9572 | 6.5589
| Всего по ЕМЭС |  | 443.7 | 25.947 | 26.0722 | 28.83 | 17.817 | 17.9876 | 19.7967
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Ст.диспетчер ОДС Е.Ковгар