## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 17 июня 2020 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Алексеевские РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 3.65 | 22.8125 | 4.0556 | 2.52 | 15.75 | 2.8
|  | Т-2 | 10 | 1.61 | 16.1 | 1.7889 | 0.89 | 8.9 | 0.98889
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.5 | 5 | 0.55556 | 0.4 | 4 | 0.44444
|  | Т-2 | 7.5 | откл |  |  | откл |  | откл
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.58 | 23.2 | 0.64444 | 0.33 | 13.2 | 0.36667
4. | Минская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.8 | 0.04 | 2.2222 | 0.044444 | 0.03 | 1.6667 | 0.033333
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 7.5 | 0.13333 | 0.06 | 3.75 | 0.066667
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | 0.4 | 16 | 0.44444 | 0.15 | 6 | 0.16667
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
8. | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 2.71 | 43.0159 | 3.0111 | 1.83 | 29.0476 | 2.0333
|  | Т-2 | 6.3 | резерв |  |  | резерв
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.24 | 9.6 | 0.26667 | 0.17 | 6.8 | 0.18889
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 10 | 0.17778 | 0.09 | 5.625 | 0.1
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.06 | 6 | 0.066667 | 0.03 | 3 | 0.033333
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.04 | 2.5 | 0.044444 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.22 | 13.75 | 0.24444 | 0.2 | 12.5 | 0.22222
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.2 | 0.088889 | 0.6 | 24 | 0.66667
| Итого по АРЭС: |  | 63.1 | 10.45 | 16.561 | 11.6111 | 7.37 | 11.6799 | 8.1889
Буландинские РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 3.2 | 20 | 3.5556 | 2.21 | 13.8125 | 2.4556
|  | Т-2 | 16 | 0.92 | 5.75 | 1.0222 | 0 | 0 | 0
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 0.59 | 9.3651 | 0.65556 | 0.48 | 7.619 | 0.53333
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Карамышевка | Т-1 | 10 | 0.08 | 0.8 | 0.088889 | 0.04 | 0.4 | 0.044444
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | 0.39 | 3.9 | 0.43333 | 0.29 | 2.9 | 0.32222
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.01 | 0.625 | 0.011111
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | 0.31 | 12.4 | 0.34444 | 0.2 | 8 | 0.22222
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 6.4 | 0.17778 | 0.13 | 5.2 | 0.14444
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.2 | 20 | 0.22222 | 0.13 | 13 | 0.14444
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | 0.58 | 14.5 | 0.64444 | 0.51 | 12.75 | 0.56667
|  | Т-2 | 2.5 | 0.77 | 30.8 | 0.85556 | 0.68 | 27.2 | 0.75556
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.65 | 26 | 0.72222 | 0.65 | 26 | 0.72222
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.17 | 10.625 | 0.18889 | 0.15 | 9.375 | 0.16667
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | 0.06 | 3.75 | 0.066667 | 0.05 | 3.125 | 0.055556
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 10 | 0.17778 | 0.09 | 5.625 | 0.1
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.24 | 24 | 0.26667 | 0.13 | 13 | 0.14444
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.03 | 1.2 | 0.033333 | 0.03 | 1.2 | 0.033333
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 0.17 | 4.25 | 0.18889 | 0.08 | 2 | 0.088889
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
| Итого |  | 87.2 | 8.73 | 10.0115 | 9.7 | 5.86 | 6.7202 | 6.5111
Ерментауские РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | 3.58 | 35.8 | 3.9778 | 2.51 | 62.75 | 2.4
|  | Т-3 | 4 | откл |  |  | откл
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.17 | 2.6984 | 0.18889 | 0.17 | 2.6984 | 0.18889
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | 0.38 | 3.49 | 0.24 | 0.31 | 2.85 | 0.2
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.06 | 0.95238 | 0.066667 | 0.04 | 0.63492 | 0.044444
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | 1.39 | 34.75 | 1.5444 | 0.25 | 6.25 | 0.27778
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.13 | 8.125 | 0.14444 | 0.12 | 7.5 | 0.13333
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.18 | 11.25 | 0.2 | 0.09 | 5.625 | 0.1
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.24 | 24 | 0.26667 | 0.19 | 19 | 0.21111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | 0.04 | 4 | 0.044444 | 0.01 | 1 | 0.011111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.24 | 24 | 0.26667 | 0.22 | 22 | 0.24444
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | 0.06 | 6 | 0.066667 | 0.03 | 3 | 0.033333
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.13 | 5.2 | 0.14444 | 0.06 | 2.4 | 0.066667
| Итого |  | 44.2 | 6.65 | 15.0452 | 7.3889 | 4.04 | 9.1403 | 4.4889
Шортандинские РЭС
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 10.33 | 41.32 | 11.4778 | 7.69 | 30.76 | 8.5444
|  | Т-2 | 25 | откл |  |  | откл
|  | АТ-3 | 63 | 9.58 | 15.2063 | 10.6444 | 2.22 | 3.5238 | 2.4667
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 3.03 | 30.3 | 3.3667 | 1.63 | 16.3 | 1.8111
|  | Т-2 | 6.3 | резерв |  |  | резерв
откл
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | 0.84 | 13.3333 | 0.93333 | 0.52 | 8.254 | 0.57778
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | 0.4 | 16 | 0.44444 | 0.24 | 9.6 | 0.26667
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.11 | 1.746 | 0.12222 | 0.08 | 1.2698 | 0.088889
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 10 | 2 | 20 | 2.2222 | 1.52 | 15.2 | 1.6889
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.09 | 3.6 | 0.1
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | 0.4 | 16 | 0.44444 | 0.49 | 110.25 | 0.54444
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.08 | 8 | 0.088889 | 0.018 | 1.8 | 0.02
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.16 | 6.4 | 0.17778
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | 0.01 | 0.625 | 0.011111 | 0.01 | 0.625 | 0.08
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | 0.51 | 20.4 | 0.56667 | 0.25 | 10 | 0.18
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0.18
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.22 | 8.8 | 0.24444 | 0.12 | 4.8 | 0.08
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.09 | 9 | 0.1 | 0.03 | 3 | 0.03
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
[8 empty] | #DIV/0! | 0
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 2.68 | 268 | 2.9778 | 2.6 | 260 | 0.06
| Итого |  | 77.2 | 30.66 | 39.715 | 34.0667 | 17.668 | 22.886 | 19.6311
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.
Начальник ОДС В.Кудрявцев