## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 16 июня 2021г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | МВТ-меговаты
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | МВА-мегавольтамперы
|  |  |  | МВА | мин.
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | 1.35 | 0 |  | 1.35 | 0 | 14 | 12.65
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | 0.86 | 0 |  | 0.86 | 0 | 14 | 13.14
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 2.24 | 2.112
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 2.24 | 2.21
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 2.24 | 2.128
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 6,3+6,3 | 1.216 | 0 |  | 1.216 | 0 | 8.82 | 7.604
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | 0.082 | 0 |  | 0.082 | 0 | 2.24 | 2.158
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.4 | 1.32
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 2.24 | 2.144
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.4 | 1.352
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.4 | 1.35
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.24 | 2.14
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 3.5 | 3.452
| Итого по РЭС | 120.5 | 4.856 | 0 |  | 4.856 | 0 | 75.04 | 70.184
дефицит
| профицит | [7 empty] | 70.184
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | 2.75 | 0 |  | 2.75 | 0 | 3.5 | 0.75
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 14 | 12.88
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 3.5 | 3.468
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 3.5 | 3.468
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 3.5 | 3.372
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 3.5 | 3.43
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
| Итого по РЭС | 136.8 | 4.58 | 0 |  | 4.58 | 0 | 55.58 | 51
дефицит
| профицит | [7 empty] | 51
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | 0 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | 0 | Запитана по 10кВ
3 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
4 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 1.4 | 1.352
5 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.4 | 1.32
6 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
7 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
8 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.4 | 1.272
9 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1.4 | 1.256
10 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 2.24 | 2.112
11 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.4 | 1.32
12 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 5.6 | 4.88
13 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
14 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
15 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
16 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 3.5 | 3.02
17 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.4 | 0.92
18 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.24 | 1.84
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 2.24 | 2.224
| Итого по РЭС | 76.9 | 3.136 | 0 |  | 3.136 | 0 | 35.14 | 32.004
дефицит
| профицит | [7 empty] | 32.004
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | 3.58 | 0 |  | 3.58 | 0 | 14 | 10.42
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 14 | 13.61
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 3.5 | 3.24
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 3.5 | 3.42
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 3.5 | 3.404
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | 0.176 | 0 |  | 0.176 | 0 | 2.52 | 2.344
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 3.5 | 3.42
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
16 | ПС 35/10 Свободная | 4+2,5 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 2.52 | 2.392
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 2.24 | 1.6
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
| Итого по РЭС | 112.3 | 5.926 | 0 |  | 5.926 | 0 | 72.24 | 66.314
дефицит
| профицит | [7 empty] | 66.314
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин